|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к договору на управление |
|  | между управляющей компанией и собст |
|  | от "______"_____________2_______г. |
|  | Перечень работ и услуг |
|  | по содержанию и ремонту общества имущества многоквартирных домов |
|  | по муниципальному образованию "Мулловское городское поселение" |
|  | Перечень работ и услуг для безопасного проживания | Периодичность |
|  | в многоквартирных домах | проведения работ |
| 1 | Содержание внутридомового газовых устройств | Нормативно, согласно |
|  |  | договоров |
| 2 | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов и газоходах | Нормативно |
| 3 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, | Согласно договоров |
|  | замеры сопротивления изоляции проводов, проверка ВДГО |  |
| 4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Постоянно |
| 5 | Очистка кровли от снега и наледей, сбивание сосулек | По необходимости |
| 6 | Уборка чердачного и подвального помещений | По необходимости |
|  | Перечень первоочередных работ, по содержанию и техническому | Периодичность |
|  | обслуживанию общего имущества многоквартирных домов | проведения работ |
|  | Кровля, подъезды, лестничные клетки, чердаки, отмостки, внутридомовые системы |
|  | холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации, внутренние системы |
|  | электроснабжения, вентканалы: |
|  | Плановые осмотры с составлением актов | 2 раза в год |
| 1 | Подготовка жилого фонда к работе в осенне-зимний период |  |
|  | - проведение планово-предупредительных ремонтов | 1 раз в год |
|  | - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | при подготовке к работе |
|  |  | в осенне-зимний период |
|  | - регулировка и наладка систем центрального отопления | при подготовке к работе |
|  |  | в осенне-зимний период |
|  | - промывка системы центрального отопления | при подготовке к работе |
|  |  | в осенне-зимний период |
|  | - консервация системы центрального отопления | при подготовке к работе |
|  |  | в осенне-зимний период |
| 2 | Осмотр водопровода, канализации и горячего |  |
|  | водоснабжения |  |
|  | Проверка исправности, запорной арматуры, санитарно-технических | Согласно графика ППР |
|  | приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, |  |
|  | раструбов канализационных труб, сифонов. |  |
|  | Перечень работ и услуг по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов |
| 1 | Фундаменты и подвальные помещения | Согласно плана, |
|  | Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки; | по необходимости |
|  | Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления; |  |
|  | Устройство и проверка вентиляционных продухов; |  |
|  | Смена или ремонт отмостки; |  |
|  | Восстановление приямков, входов в подвалы; |  |
|  | Герметизация вводов инженерных коммуникаций в подвал |  |
|  | Обследование по ремонту фундаментов зданий. |  |
| 2 | Стены и фасады | Согласно плана, |
|  | Заделка трещин, расшивка швов, трещин; | по необходимости |
|  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка вы- |  |
|  | боин и трещин на поверхности блоков и панелей; |  |
|  | Пробивка отверстий и борозд; |  |
|  | Укрепление, утепление, конопатка пазов, смена участков обшивки |  |
|  | деревянных стен. |  |
| 3 | Перекрытия | Согласно плана, |
|  | Заделка швов и трещин; | по необходимости |
|  | Обследование и разработка ПСД по ремонту перекрытий. |  |
| 4 | Крыши | Согласно плана, |
|  | Замена отдельных участков шиферных, металлических и мягких кровель; | по необходимости |
|  | Ремонт слуховых окон и коньковых свесов; |  |
|  | Частичный ремонт кирпичной кладки парапетов; |  |
| 5 | Оконные и дверные заполнения | Согласно плана, |
|  | Смена, восстановление отдельных элементов, частиная замена | по необходимости |
|  | оконных и дверных заполнений в подъездах; |  |
|  | Постановка пружин в подъездах; |  |
|  | Смена оконных и дверных приборов в подъездах; |  |
| 6. | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами | Согласно плана, |
|  | в подъезды, подвалы | по необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин на ступенях и площадках лестничных клеток; |  |
|  | Ремонт и укрепление металлических перил; |  |
|  | Восстановление или замена отдельных элементов крылец, восста- |  |
|  | новление или устройств зонтов над входами в подъезды, подвалы. |  |
| 7. | Подъезды и лестничные клетки, общедомовых коридоров | Согласно плана, |
|  | Замена разбитых стекол окон лестничных клеток; | по необходимости |
|  | Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами; |  |
|  | Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях; |  |
| 8 | Полы | Согласно плана, |
|  | Ремонт и замена отдельных участков полов лестничных клеток; | по необходимости |
| 9 | Наружная отделка | Согласно плана, |
|  | Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитек- | по необходимости |
|  | турных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей; |  |
| 10 | Центральное отопление и ГВС | Согласно плана, |
|  | Смена и ремонт отдельных участков трубопроводов мест общего пользования; | по необходимости |
|  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции труб, ремонт опор |  |
|  | трубопроводов в подвале и на чердаке; |  |
|  | Гидропневматическая промывка системы центрального отопления, |  |
|  | гидравлическое испытание систем; |  |
|  | Регулировка и наладка систем центрального отопления, ГВС с |  |
|  | ликвидацией непрогревов и воздушных пробок. |  |
| 11 | Печное отопление | Согласно плана, |
|  | Прочистка дымоходов; | по необходимости |
| 12 | Вентиляция и ДВК | Согласно плана, |
|  | Смена отдельных участков, ремонт ДВК | по необходимости |
|  | Устранение засоров вентканалов и ДВК; |  |
| 13 | Водопровод и канализация | Согласно плана, |
|  | Уплотнение соединений, устранение течи, укрепление трубопроводов, | по необходимости |
|  | ликвидация засоров стояков и лежаков, смена отдельных участков трубопроводов, |  |
|  | фасонных частей, трапов, ревизий, устранение конруклонов в местах общего поль- |  |
|  | зования (чердаки, техподвалы); |  |
|  | Замена и ремонт запорной арматуры водопроводов в местах общего пользования; |  |
|  | Прочистка стояков внутренней канализации мест общего пользования по заявкам |  |
|  | жильцов; |  |
|  | Ремонт, восстановление опор трубопроводов в технических подвалах и чердаках; |  |
|  | Ремонт и замена выпусков хозфекальной и ливневой канализации; |  |
| 14 | Электроснабжение и электрические устройства | Согласно плана, |
|  | Ремонт и замена неисправных участков электрической сети здания, | по необходимости |
|  | исключая электрические сети квартир, до этажного щитка (электро- |  |
|  | проводка, светильники, выключатели и пр.) |  |
|  | Ремонт и замена предохранителей, автоматических выключателей, |  |
|  | пакетных переключателей вводнорапределительных устройств и сбо- |  |
|  | рок, поэтажных щитков, распределительных коробок, лотков, трубо- |  |
|  | проводов в местах общего пользования; |  |
|  | Испытание электрических сетей: проведение замеров сопротивления |  |
|  | изоляции кабелей, проводов, замеры петли фазы - нуль, заземления в |  |
|  | местах общего пользования; |  |
| Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме и личным имуществом - помещением собственника является: - по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен помещения, оконные заполнения и входная дверь в помещение (квартиру); - на системах холодного водоснабжения - отсекающая арматура (первый вентиль) от стояковых трубопроводов, расположенных в помещении (квартире). При отсутствии вентилей - по первым сварным соединениям на стояках; - на системе канализации - плоскость раструба тройника канализационного стояка, расположенного в помещении (квартире); - на системе электроснабжения - выходные соединительные клеммы автоматических выключателей, расположенных в этажном щитке. Квартирный электросчетчик не принадлежит к общему имуществу. |